## Sheet1
监测时间 | 水质类别 | 水温（℃） | pH(无量纲) | 溶氧量(mg/L) | 电导率（μS/cm） | 浊度（NTU） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 站点情况
2024-11-11 | Ⅲ | 27 | 7.97 | 12.58 | 762.3 | 11.3 | 5.06 | 0.025 | 0.035 | 3.91 | 正常
2024-11-11 | Ⅲ | 18.1 | 8.33 | 10.58 | 882.8 | 2.5 | 5.45 | 0.040 | 0.051 | 7.95 | 正常
2024-11-11 | Ⅱ | 19.6 | 7.86 | 10.05 | 923.8 | 6.9 | 3.16 | 0.035 | 0.059 | 6.35 | 正常